## Slide 1: SSVEP in OpenViBE

## Slide 2
파일 확인
1-1. 데모 파일
2. OpenViBE 파일
  설치 파일 사용
    패키지에 있는 openvibe 설치 파일 사용 (개인 pc의 window 32/64 bit에 맞춰 설치)
    [시작창 우클릭 → 설정 → 시스템 → 정보 → 장치 사양 → 시스템 종류] 에서 확인가능
  공식 페이지에서 다운
    https://openvibe.inria.fr/ → downloads →
    → →
클릭
1-2. OpenViBE 파일

## Slide 3
파일 설정
1. 파일 설정
  ssvep-bci-tuto.xml
    32bit: [C:\Program Files (x86)\openvibe-2.2.0]
    64bit: [C:\Program Files\openvibe-2.2.0-64bit]
    → openvibe-designer.cmd 열기
설치한 버전 확인 필요!!
클릭
열기

## Slide 4
파일 설정
1. 파일 설정
  openvibe-ssvep-demo.conf & trainer.conf
    복사 후
    32bit: [C:\Program Files (x86)\openvibe-2.2.0\share\openvibe\applications\ssvep-demo]
    64bit: [C:\Program Files\openvibe-2.2.0-64bit\share\openvibe\applications\ssvep-demo]
    에 붙여넣기
설치한 버전 확인 필요!!

## Slide 5
사용 방법
1. acquisition server
  [demo\dist\extras-Release-x86]
  openvibe-acquisition-server.cmd 열고 설정
  Server 연결
클릭
Port 설정 후 apply
변경 확인!!!
클릭
클릭

## Slide 6
사용 방법
2. Designer
  시나리오 설정
  실행
Acquisition client 더블 클릭
일치하는지 확인
클릭

## Slide 7
사용 방법
2. Designer
III. SSVEP Stimulator 열기
F1 누르기 → space 누르기 → 시작 → 노란 화살표로 목표 제시 → 깜빡이는 동안 계속 응시
→ 끝나면 자동으로 종료됨 → openvibe-designer.cmd 경로에 gdf 파일 저장
Space 누르면 시작함
노란 화살표로 제시
끝나면 파일 저장
    32bit: [C:\Program Files (x86)\openvibe-2.2.0]
    64bit: [C:\Program Files\openvibe-2.2.0-64bit]
Cue
Stim
Rest
Event marker:
33025~33027
32779
32780

## Slide 8
데이터 분석
1. Matlab (test_ssvep_tuto.m)
toolbox 설정
파라미터 설정

## Slide 9
데이터 분석
1. Matlab
데이터 열기
전처리
파일 이름으로 설정

## Slide 10
데이터 분석
1. Matlab
Fast Fourier Transform(FFT)

## Slide 11
데이터 분석
1. Matlab
Fast Fourier Transform(FFT)

## Slide 12
1
Main